気象業務法第９条において、検定の対象とする測器

▼検定の対象となる気象測器

| 気象測器（気象業務法第９条） | 気象測器の種類（気象測器検定規則第２条） |
| --- | --- |
| 温度計 | ガラス製温度計、金属製温度計、電気式温度計、ラジ オゾンデ用温度計 |
| 気圧計 | 液柱型水銀気圧計、アネロイド型気圧計、電気式気圧 計、ラジオゾンデ用気圧計 |
| 湿度計 | 乾湿式湿度計、毛髪製湿度計、露点式湿度計、電気 式湿度計、 ラジオゾンデ用湿度計 |
| 風速計 | 風杯型風速計、風車型風速計、超音波式風速計 |
| 日射計 | 電気式日射計 |
| 雨量計 | 貯水型雨量計、 転倒ます型雨量計 |
| 雪量計 | 積雪計 |

▼部分検定

第十二条　気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定する

ことができる。

一　次に掲げる気象測器の感部

イ　電気式温度計

ロ　露点式湿度計の露点計

ハ　電気式日射計

ニ　転倒ます型雨量計

二　次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。 )

イ　風杯型風速計

ロ　風車型風速計

三　次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する　　型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。)

イ　金属製温度計

ロ　アネロイド型気圧計

ハ　電気式気圧計

ニ　毛髪製湿度計

ホ　電気式湿度計

ヘ　風杯型風速計

ト　風車型風速計

チ　超音波式風速計

リ　積雪計

四　受水器

五　雨量ます

▽部分検定対象表（○印）

| 測 器 名 | 感 部 | 部分 |
| --- | --- | --- |
|  | 感部 | 光電式のもの | デジタル型 |  |
| ガラス製温度計 |  |  |  |  |
| 金属製温度計 |  |  | ○ |  |
| 電気式温度計 | ○ |  | ○ |  |
| ラジオゾンデ用温度計 |  |  |  |  |
| 液柱型水銀気圧計 |  |  |  |  |
| アネロイド型気圧計 |  |  | ○ |  |
| 電気式気圧計 |  |  | ○ |  |
| ラジオゾンデ用気圧計 |  |  |  |  |
| 毛髪製湿度計 |  |  | ○ |  |
| 露点式湿度計 | ○ |  | ○ |  |
| 電気式湿度計 |  |  | ○ |  |
| ラジオゾンデ用湿度計 |  |  |  |  |
| 風杯型風速計 |  | ○ | ○ |  |
| 風車型風速計 |  | ○ | ○ |  |
| 超音波式風速計 |  |  | ○ |  |
| 電気式日射計 | ○ |  | ○ |  |
| 貯水型雨量計 |  |  |  |  |
| 受水器 |  |  |  | ○ |
| 雨量ます |  |  |  | ○ |
| 転倒ます型雨量計 | ○ |  | ○ |  |
| 受水器 |  |  |  | ○ |
| 積雪計 |  |  | ○ |  |
| 複合気象測器 |  |  |  |  |